耐震基本計画報告書修正案-V3 H21.05.01

＊＊＊＊＊＊＊大規模改修工事設計委託

- 建物名称　＊＊＊＊＊＊＊

- 耐 震 基 本 計 画 報 告 書

平　成　**　年 ** 月 ** 日

「鉄筋コンクリート　補強編」

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

目　　次

・総括表(現況の耐震診断結果　補強後の耐震診断結果　偏心率・剛性率一覧)

・評価資料(現状2次診断　補強2次診断)

| §0. 耐震診断概要書 |  | P.0- 1 |
| --- | --- | --- |

1)　建物概要	P.0-  1

2)　診断手法(判定指標・経年指標・形状指標・診断方針・現場調査結果・補強方針)	P.0-  1

3)　柱壁量・偏心率(現状・補強後　併記)	P.0-  2

4)　形状指標・偏心率・剛重比(現状・補強後　併記)	P.0-  2

5)   補強方針

6)　耐震診断	P.0-  5

現状耐震診断結果	P.0-  5

2次診断結果　(耐震診断表・結果表・柱軸耐力一覧のアウトプット添付)	P.0-  5

補強後耐震診断結果	P.0- 25

2次診断結果　(耐震診断表・結果表・柱軸耐力一覧のアウトプット添付)	P.0- 25

7)　破壊形式図(現状・補強後の伏図・軸組図　アウトプット可)	 P.0- 52

8)　志賀マップ（現状・補強後）	P.0- 87

9)　Isグラフ（現状・補強後）	P.0- 89

10)　C-Fグラフ（現状・補強後）	P.0- 90

11)　補足(圧縮試験結果・下階壁抜け・PH階・非構造部材等の検討添付(代表部)

基礎の検討）　 	P.0- 91

12) 補強設計(補強部材および接合部の検討してある資料の添付)                  P.0-95

13)　診断考察 （現状・補強後）	P.0- 97

14)　軸組図(開口寸法のわかる図面)	P.0- 99

15)　建築図面(意匠図・構造図　コピー添付可)	　　　            P.0-100

16)　補強図面(特記仕様書・伏図・軸組図・詳細図　一式  A3)

| §1. 一 般 事 項 |  | P.1- 1 |
| --- | --- | --- |

1)　建物概要	P.1-  2

2)　診断方針	P.1-  3

| §2-1. 現 状 準 備 計 算 |  | P.2- 1 |
| --- | --- | --- |

1)　荷重算定(固定荷重表・床荷重表・特殊荷重等の資料)	P.2-  2

2)　柱 軸 力(現状各階の軸力がわかる資料)	P.2-  5

3)　地 震 時 重 量(現状)	P.2-  7

4)　柱 壁 量(現状現行法規による壁量計算表)	P.2-  8

5)　剛 性 率(現状現行法規による結果)	P.2-  9

6)　偏 心 率(現状現行法規による結果)	P.2- 10

| §2-2. 補 強 後 準 備 計 算 |  | P.2- |
| --- | --- | --- |

1)　荷重算定(固定荷重表・床荷重表・特殊荷重等の資料)	P.2-  12

2)　柱 軸 力(補強後　各階の軸力がわかる資料)	P.2-  13

3)　地 震 時 重 量(補強後)	P.2-  16

4)　柱 壁 量(補強後　現行法規による壁量計算表)	P.2-  18

5)　剛 性 率(補強後　現行法規による結果)	P.2-  20

6)　偏 心 率(補強後　現行法規による結果)　　　　　　　　　　　　　　　　　　P.2- 22

| §3. 耐 震 診 断 (現状) |  | P.3- 1 |
| --- | --- | --- |

1)　構造耐震判定指標(Iso）	P.3-  2

2)　形状指標の計算　(SD）	P.3-  4

3)　経年指標の計算　(T)	P.3-  8

4)　第２種構造要素の判定(結果表・柱軸耐力一覧・下階壁抜けの検討)	P.3- 10

5)　耐震診断	P.3- 13

2次診断結果　(耐震診断表　IＳ、CＴ･SＤについて判定)	P.3- 13

| §4. 耐 震 補 強 計 画 |  | P.4- 1 |
| --- | --- | --- |

1)　補強方針	P.4-  2

2)　補強計画案	P.4- 18

3)　補強後の耐震診断	P.4- 37

2次診断結果　（診断表　IＳ、CＴ･SＤグラフ　破壊形式）	P.4- 37

4)　補強部の設計	P.4- 56

5)　補強後基礎の検討	P.4- 84

6)　補強計画考察	P.4- 87

| §5. 現 場 調 査 |  | P.5- 1 |
| --- | --- | --- |

1)　建物の現地調査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ	P.5-  2

2)　耐震診断現地調査ﾁｪｯｸｼｰﾄ	P.5-  3

3)　ひび割れ調査(ひび割れ位置図伏図・軸組図の作成　写真添付)	P.5-  4

4)　不同沈下調査(原則目視で可)	P.5-  6

5)　外観写真･内部写真	P.5- 49

6)　コンクリート圧縮強度調査考察(各階各工期ごとの集計添付)	P.5-  7

7)　コンクリート中性化考察	P.5- 42

8)　その他調査結果(非構造部材・屋上設置物据付状況調査等)	P.5- 43

9)　現場調査報告書綴り	P.5- 44

付　録

現状

伏図・軸組図のハードコピー

一貫計算アウトプットデーター(建物形状・準備計算結果・建物特性等)

２次診断準備計算および耐震診断アウトプット(部材耐力・崩壊形・診断結果　等)

補強後

伏図・軸組図のハードコピー

一貫計算アウトプットデーター(建物形状・準備計算結果・建物特性等)

２次診断準備計算および耐震診断アウトプット(部材耐力・崩壊形・診断結果　等)

補足メモ

・建物形状についてはいずれかのアウトプットで判断できれば良い

・各荷重と配置がわかる資料

・各部材の断面と配置がわかる資料

- 柱内のり寸法のわかる資料

・診断方針・補強方針については方針内容で報告書の内容が把握できるような記述とし、できるだけ詳しい記載でモデル化についても診断者としてどう判断したのかも記載すること。

・補強計画考察についても診断者としてどう考察したのか明確で詳しい記載とすること。

・第3章について2001年以降の耐震診断報告書があり判定書の交付物件であれば抜粋も可とする

判定書は添付すること

・診断次数2次と３次で委託の場合は、各項の2次診断の次に3次診断書類の添付とする。