報告書修正案-V3　H121.05.01

- 建物名称　*********************

- 耐 震 診 断 報 告 書

平　成 ** 年 ** 月 ** 日

「　鉄　骨・体 育 館 編　」

******************** ***********

注）：ＲＣ用と共通する書類は、ＲＣ用を参照。

：必要のない項目は、傍線とし、章立てはそのままとする。

目　　次 ( 鉄 骨・体 育 館 用 )

§0.耐震診断概要書	P.0- 1

1)　建物概要	P.0- 1

2)　診断手法(判定指標・診断方針・現場調査結果・モデル化等)	P.0- 1

3)　柱壁量・偏心率　　　	P.0- 2

4)　耐震診断表	P.0- 3

5)　主要部材の終局耐力算定(メインの柱･大梁･仕口部･柱脚･桁行屋根面ブレース等　抜粋）	P.0-11

6)　構造要素耐力表（図）	P.0-12

7)　崩壊メカニズム図（桁行方向、　　梁間方向：妻面、中フレーム　）	P.0-14

8)　IＳグラフ	P.0-16

9)　診断考察	P.0-17

10)  主要部材の実態調査結果(メインの柱･大梁･仕口部･柱脚･桁行ブレース等　抜粋）　   P.0-18

11)  建築図面(意匠図・構造図　コピー添付可)　　　　　　　　　　　　　　　　　 P.0-25

§1.一　般　事　項	P.1- 1

1)　建物概要	P.1- 2

2)　診断方針	P.1- 3

§2 .準　備　計　算	P.2- 1

1)　荷重算定(固定荷重表・床荷重表・特殊荷重等の資料) 	P.2- 2

2)　柱 軸 力(各階の軸力がわかる資料)	P.2- 5

3)　地 震 時 重 量	P.2- 6

4)　鉛直時応力の算出	P.2- 8

5)　構造要素の終局耐力算出	P.2-10

6)　構造要素耐力表（図）	P.2-11

7)　保有水平耐力の限界付け	P.2-12

§３.耐　震　診　断	P.3- 1

1)　構造耐震判定指標（ＩＳＯ ）	P.3- 2

2)　耐震診断表	P.3-13

3)　診断考察	P.3-20

4)　補足検討	P.3-21

§４.現　場　調　査	P.4- 1

1)　予備調査・耐震診断現地調査チェックリスト・チェックシート	P.4- 2

2)　実態調査表（図）	P.4- 3

3)　ひび割れ調査（ひび割れ位置図作成　写真添付）	P.4- 4

4)　不同沈下調査（原則目視で可）	P.4- 9

5)　外観写真・内部写真	P.4-12

6)　コンクリート圧縮強度調査考察(各階各工期ごとの集計添付)	P.4-16

7)　コンクリート中性化考察	P.4-20

8)　その他調査結果（屋上設置物据付状況等）	P.4-21

9)　現場調査報告書綴り	P.4-22

§5．R C　部　分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P.5－1

ＲＣ造を含む建物は、ＲＣ用目次§２・§３を参照し、

必要書類を添付して下さい。

補足メモ

・診断方針については方針内容で報告書の内容が把握できるような記述とし、できるだけ

詳しい記載でモデル化についても診断者としてどう判断したのかも記載すること。

- 診断考察についても診断者としてどう判断したのか明確で詳しい記載とすること。

- 鉄骨耐力計算は第三者が見てもその計算仮定が解る様に記述すること。

- メカニズム応力図と要素耐力図は一致していることを確認して、各部位の応力が部材耐力

以下であることを確認すること。

・実態調査用紙の調査結果については、現場での調査内容を詳しく記載すること。