付表１　鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の被災度区分判定調査表

整理番号：　　　　　番　　　　調査日時：　　　年　　　月　　　日　午前／午後　　　時

調査回数：　　　　回目　　　　調査者：

所　属：

１．建築物概要

1.1　建築物名称

1.2　建築物所在地

1.3　所有者　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

1.4　連絡者　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

1.5　建物用途	□事務所  □住宅  □共同住宅  □店舗  □工場  □倉庫  □学校

（複数選択可）	□保育所  □庁舎  □公民館  □体育館  □病院  □その他（       ）

1.6　構造種別	□鉄筋コンクリート造  □プレキャストコンクリート造  □ブロック造

□鉄骨鉄筋コンクリート造  □併用構造（　　　　　　造と　　　　　　造）

1.7　構造形式	□ラーメン構造  □壁式構造  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

1.8　基礎構造	□直接基礎  □杭基礎（種別　　　　　　　　　　　）

1.9　建築物規模	地上　　階  地下　　階  塔屋　　階  1階寸法：約　　m×約　　m

1.10　敷地の地形	□平坦地  □傾斜地  □台地  □凹地  □その他（　　　　　　　　）

1.11　周辺の地形	崖から　　m  川・海・湖・沼から　　m（注：50m以上の場合には記入不要）

1.12　外装仕上げ	□打放し 	□モルタル 	□タイル 	□石貼り  □カーテンウォール

（複数選択可）	□PC板  	□ALC板  	□ブロック	□その他（               ）

1.13　設計図書	構造計算書  □有  □無    設計図  □有  □無    施工記録  □有  □無

1.14　建設年代	　　　　　年（□1971年以前    □1972年以降    □不明）

1.15　耐震診断等*	耐震診断  □有  □無      耐震補強  □有  □無

*：平成23年東北地方太平洋沖地震の調査用に追加・修正

1.16　津波被害*	□有  □無

２．被災度の区分

2.1　建築物の崩壊・落階等による判定

崩壊、落階等の有無：□有（2.3へ：計算は省略し上部構造の被災度は［倒壊］とする） □無（2.2へ）

2.2　基礎構造の沈下・傾斜による判定

基礎構造の被害

杭の被害の有無：□有      □無      □不明    液状化の有無：□有      □無      □不明

①　基礎の沈下量　S 	=　　　　m

②　基礎の傾斜角　θx	=　　　　rad.　　θy＝　　　rad.　　θ=θx2+θy2=　　　rad.

（0.01rad.＝0.573度、1度＝0.01745rad.）

| 表１ 杭基礎建物の被災度区分 表２ 直接基礎建物の被災度区分 |  | 基礎の沈下量 (m) 0.05 0.1 0.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎の傾斜 | 1/150 1/75 1/30 | ［無被害］ | ［小破］ | ※ | ※ |
|  |  | ［小破］ | ［中破］ | ［中破］ | ※ |
|  |  | ［中破］ | ［中破］ | ［大破］ | ［大破］ |
|  |  | ［大破］ | ［大破］ | ［大破］ | ［大破］ |

|  |  | 基礎の沈下量 (m) 0 0.1 0.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎の傾斜 | 1/300 1/150 1/75 | ［無被害］ | ［小破］ | ［中破］ | ※ |
|  |  | ［小破］ | ［中破］ | ［中破］ | ［大破］ |
|  |  | ［中破］ | ［中破］ | ［大破］ | ［大破］ |
|  |  | ［大破］ | ［大破］ | ［大破］ | ［大破］ |

基礎構造の沈下・傾斜による被災度区分

※：想定外、要詳細調査

□無被害        □小破        □中破        □大破

2.3　上部構造の耐震性能残存率Rによる判定

①　被害の最も激しい階と方向　　　階　　方向：□短辺方向  □長辺方向

②　ゾーニングの要否：□不要（建物全体で判定する）

- 必要（ゾーニングした区画を平面図などで明示し、区画ごとに判定する）

③　構造部材の損傷度調査結果　※（　　）内にそれぞれの柱本数や壁枚数を記入し合計を計算する。

「両側柱付壁」は、1スパン分を1枚と数える。

|  | せん断柱 |  | 曲げ柱 |  | 柱なし壁 |  | 柱型付壁 |  | 両側柱 付壁 |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総部材数 | ( ) | + | ( ) | + | ( ) | + | ( ) | + | ( ) | = | ( ) |  |
| 調査部材数 | ( )① | + | ( )② | + | ( )③ | + | ( )④ | + | ( )⑤ | = | ( ) |  |
|  | ①×1 | + | ②×1 | + | ③×1 | + | ④×2 | + | ⑤×6 | = | ( ) | = Aorg |
| 損傷度０ | ( ) | + | ( ) | + | ( ) | + | ( )×2 | + | ( )×6 | = | ( ) | = A0 |
| 損傷度Ⅰ | ( )×0.95 | + | ( )×0.95 | + | ( )×0.95 | + | ( )×1.9 | + | ( )×5.7 | = | ( ) | = A1 |
| 損傷度Ⅱ | ( )×0.6 | + | ( )×0.75 | + | ( )×0.6 | + | ( )×1.2 | + | ( )×3.6 | = | ( ) | = A2 |
| 損傷度Ⅲ | ( )×0.3 | + | ( )×0.5 | + | ( )×0.3 | + | ( )×0.6 | + | ( )×1.8 | = | ( ) | = A3 |
| 損傷度Ⅳ | ( )×0 | + | ( )×0.1 | + | ( )×0 | + | ( )×0 | + | ( )×0 | = | ( ) | = A4 |
| 損傷度Ⅴ | ( )×0 | + | ( )×0 | + | ( )×0 | + | ( )×0 | + | ( )×0 | = | 0 | = A5 |

Aj=A0+A1+A2+A3+A4+A5=(       )

④　耐震性能残存率R

R=AjAorg×100=( )( )×100=( )

上部構造の耐震性能残存率Rによる被災度区分

□無被害（R＝100）	□軽微（95≦R＜100）	□小破（80≦R＜95）

□中破（60≦R＜80）	□大破（R＜60）		□倒壊（崩壊・落階等によりほぼR≒0とみなせる）

３．その他の被害

付属構造物の被害（被害有の場合、被害状況、危険箇所、処置の要否などを記入する）

□床スラブ                  ：□無被害  □被害有（                                        ）

□ペントハウス              ：□無被害  □被害有（                                        ）

□屋外階段                  ：□無被害  □被害有（                                        ）

□屋上煙突                  ：□無被害  □被害有（                                        ）

□渡り廊下                  ：□無被害  □被害有（                                        ）

□エキスパンションジョイント：□無被害  □被害有（                                        ）

□その他（                 ）：□無被害  □被害有（                                        ）

４．復旧の要否の判定

気象庁震度階：□Ⅵ強（６強）以上 □Ⅵ弱（６弱） □Ⅴ強（５強）□Ⅴ弱（５弱）以下（要詳細調査）

| 表３ 基礎構造の復旧の要否 表４ 上部構造の応急復旧の要否 被災度 震度階 | 軽微 95≦R＜100 | 小破 80≦R＜95 | 中破 60≦R＜80 | 大破・倒壊 R＜60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅴ弱（５弱）以下 | ◎* | × | × | × |
| Ⅴ強（５強） | ◎ | △ | △ | △ |
| Ⅵ弱（６弱） | ◎ | ○（△） | △ | △ |
| Ⅵ強（６強）以上 | ◎ | ◎（○） | ○（△） | △ |

| ※（ ）は1971年以前の建物の場合 被災度 震度階 | 小破 | 中破 | 大破 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅴ弱（５弱）以下 | × | × | × |
| Ⅴ強（５強） | △ | × | × |
| Ⅵ弱（６弱） | ○ | △ | × |
| Ⅵ強（６強）以上 | ○ | ○ | △ |

*：平成23年東北地方太平洋沖地震の調査用に修正

・基礎構造の被災度：□無被害　　　□小破　　　□中破　　　□大破

・基礎構造の復旧の要否：

□不要（無被害）	□補修（○）　□補修（詳細調査が望ましい）（△）　　□詳細調査（×）

・上部構造の被災度：□無被害　　　□軽微　　　□小破　　　□中破　　　 □大破　　　□倒壊

・上部構造の応急復旧の要否：

□不要（無被害）　　　　　　　　□軽微な補修（◎）　　　□応急復旧（構造補修）（○）

□応急措置または応急復旧（△）　□詳細調査（×）　　　　□明らかに応急復旧不可能（倒壊）

５．被災部分のスケッチ、所見等のメモなど

付表２　鉄骨造建築物の被災度区分判定調査表

整理番号：            番	調査日時：     　   年      月      日   午前/午後          時

調査回数：          回目	調 査 者：

所    属：

１．建築物概要

1.1　建築物名称

1.2　建築物所在地

1.3　所有者                              　連絡先

1.4　連絡者                              　連絡先

1.5　建物用途	□事務所    □住宅    □共同住宅   □店舗    □工場    □倉庫    □学校

（複数選択可）	□保育所  □庁舎  □公民館  □体育館  □病院  □その他（              ）

1.6　構造種別	□鉄骨造    □併用構造（                      造と                    ）

1.7　構造形式	□ラーメン構造  □筋かい構造  □トラス構造  □その他（                ）

1.8　基礎構造	□直接基礎（独立、布、ベタ）   □杭基礎（種別                         ）

1.9　建築物規模	地上     階  地下     階  塔屋    階  １階寸法：約       m×約       m

1.10 敷地の地形	□平坦地   □傾斜地   □台地   □凹地   □その他（                    ）

1.11 周辺の地形	崖から        m  川･海･湖･沼から       m（注：50ｍ以上の場合には記入不要）

1.12 外装仕上げ	□打放し □ラスモルタル □タイル □石貼り □カーテンウォール(金属､ガラス)

（複数選択可）	□PC板  □ALC板  □ブロック  □その他（                          ）

1.13 設計図書	構造計算書  □有  □無     設計図  □有  □無     施工記録  □有  □無

1.14 建設年代	              年       □ 不明

1.15 耐震診断等*	耐震診断  □有  □無      耐震補強  □有  □無

1.16 津波被害*	□有  □無

*：平成23年東北地方太平洋沖地震の調査用に追加・修正

２．調査と評価 （該当する項目にレ印をつける）

2.1　構造骨組に関する調査と被災度区分

被害の最も激しい階と方向            階          方向         短辺   、 長辺

| 項 目 被災度区 分 | 基 礎 |  | 構 造 形 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | イ）ラーメン構造 |  |  |  |  |  | ロ）筋かい構造 |  |  |  |  |  | ハ）トラス構造 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ｘ |  |  |  | Ｙ |  | Ｘ |  |  |  | Ｙ |  | Ｘ |  |  |  | Ｙ |  |
| Ⅰｓ | - 1/300＜ψ≦ 1/150 |  | □ □ □ |  | 1/500*＜φ≦ 1/150 部材の降伏開始 柱脚コンクリートひび割れ発生 |  | □ □ □ |  | □ □ |  | 圧縮筋かいのわずかな座屈変形 柱脚コンクリートのひび割れ発生 |  | □ □ |  | □ □ |  |  | 天井筋かいの一部座屈変形 柱脚コンクリートのひび割れ発生 | □ □ |  |
| Ⅱｓ | - 1/150＜ψ≦ 1/100 |  | □ □ □ |  | 1/150＜φ≦ 1/100 パネルゾーンの降伏 アンカーボルトの伸び |  | □ □ □ |  | □ □ □ |  | 高力ボルトの滑り アンカーボルトの伸び 引張り筋かいの降伏 |  | □ □ □ |  | □ □ |  |  | トラス面外へわずかに座屈変形 アンカーボルトの伸び | □ □ |  |
| Ⅲｓ | □ 1/100＜ψ≦ 1/ 50 |  | □ □ |  | 1/100＜φ≦1/50 局部座屈変形 小 |  | □ □ |  | □ □ □ |  | φ≦1/50 筋かい破断20%以下 接合部破断 |  | □ □ □ |  | □ |  |  | トラス面外座屈変形が顕著 | □ |  |
| Ⅳｓ | - 1/ 50＜ψ≦ 1/ 30 |  | □ □ □ |  | 1/50＜φ≦1/30 局部座屈変形 中 接合部破断20%以下 |  | □ □ □ |  | □ □ |  | 1/50＜φ≦1/30 筋かい破断20%～50% |  | □ □ |  | □ |  |  | 斜材及び弦材の座屈変形 小 | □ |  |
| Ⅴｓ |  | □ 1/30＜ψ |  | □ □ □ |  | 1/30＜φ 局部座屈変形 大 接合部破断20%超 |  | □ □ □ |  | □ □ |  | 1/30＜φ 筋かい破断50%超 |  | □ □ |  | □ □ | 斜材及び弦材の座屈変形 大 接合部破断 (定着部破断も含む) |  |  | □ □ |
| Ⅵｓ |  |  |  | □ |  | 倒壊 |  | □ |  | □ |  | 倒壊 |  | □ |  | □ | 倒壊 |  |  | □ |

- ψは、最大相対沈下量による残留変形角

- φは、柱の残留傾斜角（*　体育館等の小屋物については、1/300を下限値とする。）

構造骨組の被災度区分（上表中、地盤及び構造形式における該当する最大の被災度区分）

| Ｘ | □Ⅰｓ □Ⅱｓ □Ⅲｓ □Ⅳｓ □Ⅴｓ □Ⅵｓ □該当項目無し（Ｏｓ） |
| --- | --- |
| Ｙ | □Ⅰｓ □Ⅱｓ □Ⅲｓ □Ⅳｓ □Ⅴｓ □Ⅵｓ □該当項目無し（Ｏｓ） |

2.2　非構造部材・仕上げに関する調査と被災度区分

| 項 目 被災度区 分 | 被 災 部 位 |  |  |  |  |  |  |  | 推定最大 水平角の目安 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | イ）内外壁などの仕上げ |  |  | ロ）天 井 |  | ハ）開 口 部 |  |  |  |
|  | Ｘ |  | Ｙ |  |  | Ｘ |  | Ｙ |  |
| Ⅰｗ | □ | 隅角部などのわずかなきれつ | □ | □ | 天井材のずれ、はずれ | □ | 開閉に少々支障をきたす、ひび割れ程度 | □ | ～1/150 |
| Ⅱｗ | □ □ | 目地ずれ わずかに剥離 | □ □ | □ | 部分的な剥離 | □ □ | 多くの隅角部破損 開閉困難 | □ □ | 1/150～1/50 |
| Ⅲｗ | □ □ □ | 全面にわたる大きなきれつ 部分的な剥離 面外へのはらみだし | □ □ □ | □ | 全面的な剥離 | □ □ | 大半の隅角部破損 開閉不能 | □ □ | 1/50～1/30 |
| Ⅳｗ | □ | 大きな剥離 | □ | □ | きわめて顕著な全面的な剥離 | □ | 著しい破壊 | □ | 1/30～ |

非構造部材・仕上げの被災度区分（上表中、該当する最大の被災度区分）

| Ｘ | □Ⅰｗ（含、該当項目なし） □Ⅱｗ □Ⅲｗ □Ⅳｗ |
| --- | --- |
| Ｙ | □Ⅰｗ（含、該当項目なし） □Ⅱｗ □Ⅲｗ □Ⅳｗ |

３．総合判定（該当する項目にレ印をつける）

以上の構造骨組及び非構造部材・仕上げの各々の被災度区分より下表に従って判定すると、

|  | Ｘ | Ｙ |  | 公表された震度 |  |  |  |  |  |  |  |  | となる。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 軽 微 | □ | □ |  | Ⅰ (１) | Ⅱ (２) | Ⅲ (３) | Ⅳ (４) | Ⅴ弱 (５弱) | Ⅴ強 (５強) | Ⅵ弱 (６弱) | Ⅵ強 (６強) | Ⅶ (７) |  |
| 小 破 | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中 破 | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大 破 | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 倒 壊 | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Oｓ | Ⅰｓ | Ⅱｓ | Ⅲｓ | Ⅳｓ | Ⅴｓ | Ⅵｓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰｗ | 軽 微 | 小 破 |  | 中 破 |  | 大 破 | 倒 壊 |
| Ⅱｗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲｗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅳｗ |  |  |  |  |  |  |  |

４．その他気づいた点

付表３　木造建築物の被災度区分判定調査表

被災度調査表（１）

整理番号：　　　　　番	調査日時：　　　年　　　月　　　日　午前／午後　　　時

調査回数：　　　　回目	調査者：

所　属：

１．建築物概要

1.1　建築物名称

1.2　建築物所在地

1.3　所有者　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

1.4　連絡者　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

1.5　建物用途（該当箇所にレ印を付ける）

□住宅	□アパート	□商店	□店舗併用住宅	□事務所	□学校

□工場	□倉庫	□旅館	□病院	□畜舎	□その他（	）

1.6　建築年度（新築年度：		増改築年度：	）	□不明

1.7　耐震診断等*	耐震診断  □有  □無      耐震補強  □有  □無

1.8　津波被害*	□有  □無

*：平成23年東北地方太平洋沖地震の調査用に追加・修正

1.9　建築物規模（該当箇所にレ印を付ける）

□平屋	□２階建て	□その他（	）

１階床面積（		坪／㎡）

1.8　金物使用の有無

・軸組接合部に金物（・使用されている　・ほとんど使用されていない）

1.9　耐久性にかかる調査

・外周壁の構法（・大壁　・真壁）

・大壁外周壁の材料（・モルタル塗　　・サイディング等　・下見板張）

・真壁外周壁の劣化状	・外周の柱または土台の半分以上に蟻害、腐朽がある。

・外周の柱または土台の局所に蟻害、腐朽がある。

・特に異常はない。

・耐久性の高い仕様か	・金融公庫高耐久仕様　・金融公庫高規格仕様

・それに準ずる仕様　　・特になし

1.10　建築物内部の構法

・建築物内部（・大壁構法　・真壁構法）

２．損傷状況調査

2.1　最大層間変形角推定のための調査

| 躯 体 | 残留変形 |  |  |  | 1/120rad. | 1/90rad. | 1/60rad. | 1/40rad. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筋交い |  |  |  |  | はらみ | 座屈したものがある | 複数の筋交いが座屈 |
| 外 装 材 | 外 壁 | サイディング張り |  | 釘の 浮き | 開口部の隅角部に割れ | 開口部の隅角部の割れ拡大、一部に浮きが見られる | 開口部隅角部の割れが上下に通るものがある | 開口部隅角部の割れ上下に通るものが複数 |
|  |  | モルタル 塗り | 開口部 隅角部に割れ | 開口部隅角部の割れ拡大 | 開口部隅角部以外にも割れ | 開口部隅角部以外の割れ拡大 | 外壁平一般部分に割れ | 外壁平一般部分に割れ複数 |
|  | 開口部等 |  |  | サッシガスケットに部分的はずれ | サッシガスケット外れ | サッシのクレセントが損傷 | サッシのクレセントが破壊、ガラス破壊 | サッシのクレセントが破壊、ガラス破損が複数 |
| 内 装 材 | 内 壁 | クロス 貼り | 隅角部にしわが生じる | 隅角部に破れ、中間部しわが生じる | 隅角部の破れが上下に通る、中間部に破れが見られる | 壁の中間部に破れ拡大 | 石膏ボード目地の複数が破れ | 石膏ボード目地の大部分が破れ |
|  |  | 真壁 |  | 柱と壁の間にずれの跡 | 柱と壁の間にに隙間が生じる | 柱と壁の隙間が3～5㎜ | 柱と壁の隙間 5㎜以上 | 柱と壁の隙間5㎜以上が複数箇所 |
|  | 開口部等 |  |  |  |  | 障子破れ |  |  |

2.2　各部位の調査

１地盤

●地盤

□小さなひび割れが生じている

□多数のひび割れが生じている

□崩壊している

●不同沈下

□発生している

●擁壁

□被害が生じている

●液状化

□発生している

２基礎

●基礎

□破損している

□破断している

□移動している

□流失している

□転倒している

●外周基礎

□幅0.3mm以上で長さ200mm未満のひび割れが2～5箇所生じている

□局部的な破壊や仕上げモルタル剥離・脱落が生じている

□ひび割れが著しく土台と遊離し､土台より上部構造を支える役目を果たさなくなっているところが1～2箇所生じている

□上部構造を支えきれない状態になっている

●アンカーボルト

□アンカーボルトの抜け出しがある

□アンカーボルトまたはナットがない

３床組

●不陸

□若干の不陸が見られる

□著しい不陸が見られる

□全ての床板に著しい不陸が見られる

●土台・束等

□束が束石から僅かにずれている

□束が束石から数㎝ずれている

□土台が基礎から僅かにずれている

□柱が土台からわずかにずれている

□束が束石から脱落している

□土台が基礎から著しくずれている

□柱が土台から著しくずれている

□全ての土台、柱、束が基礎、束石等から脱落し、大引、根太の大部分が落下している

□腐朽：蟻害がある

- 床板

□床組と壁の間にわずかなずれが生じている

- 床板の継目に隙間が生じている

□床板にずれが生じている

□床板が折れている

●浴槽・便器

□浴槽、便器が数㎝ずれている

□浴槽、便器が著しくずれている

４軸組

●軸組材

□柱、梁等の軸組材に割れが見られる

□柱、梁等の軸組材に断面欠損が見られる

□柱、梁組の軸組材に折損が見られる

●柱・梁仕口

□柱と壁の仕口にわずかなずれが生じている

□一部の柱と梁の仕口にめり込み等の損傷が見られる

□柱と梁の仕口にずれが生じ、柱に割れが生じている

□大部分の柱，梁の仕口がずれたり、柱，梁に割れが生じている

●柱・梁の変形

□柱，梁が若干たわんでいる

□柱，梁がたわんでいる

□全ての柱が折損したり、土台からはずれたりしている

□柱脚の腐朽が見られる

●天井面

□天井面に若干の不陸が見られる

□天井面に不陸が見られる

□天井面に著しい不陸が見られる

□天井面に歪が見られる

□天井板がずれたり、一部脱落が見られる

□天井板が脱落している

●塗天井

□塗天井には亀裂が生じている

□塗天井に剥離が見られる

●階段

□階段がずれている

□階段がはずれている

５耐力壁

●変形

□ほとんどの耐力壁に残留変形が生じている

□破壊には至っていないが、著しい残留変形（約1/10の層間変形角＝引き起こしが可能）が生じている

□引き起こしが不可能な程の残留変形（1/10を超える層間変形角）が生じている

□１階部分が完全に崩壊している

●筋かい

□壁面にわずかなずれが生じている。他は異常がない

□筋かいは健全

□筋かいを設けた壁では、筋かい仕口のずれが生じている

□筋かいを設けた壁では、筋かい仕口のずれが生じている

□筋かいを設けた壁では、筋かいが破損したり、柱、土台からはずれている

□複合座屈が生じている

●ボード壁

□ボード壁では、ボード隅肉部にひび割れが生じ、一部の釘がめり込んでいる

□ボード壁では、釘頭のボードへのめり込み、ボードの相互間に著しいずれが生じる

□ボード壁では、ボードが面外に湾曲したり、下地材から脱落している

●土塗壁

□土塗壁では、一部にわずかなひび割れが生じている

□土塗壁では、そのほとんどにひび割れが生じている

□ほとんどの土塗壁で、塗土が小舞竹から剥落している

●貫

□貫が折損している

●耐力壁の面材

□破損が見られる

６仕上材

●モルタル塗等

□モルタル塗、タイル張り及びしっくい塗仕上の壁では、開口部の隅角部廻りにわずかなひび割れが生じている

□モルタル塗、タイル張り及びしっくい塗仕上の壁では、壁面の各所で仕上の脱落が生じている

□モルタル塗、タイル張り及びしっくい塗仕上の壁では、仕上の大半が剥離または脱落が生じている

□全ての仕上材が脱落している

●ボード類

□合板の下地に吹抜けを施したものやサイディングボートといったボード類では、目地部にわずかなずれが生じている

□ボード類では、一部のボードの仕上面の目地部にひび割れやずれが生じている

□ボード類ではその大半において仕上面での目地部に著しいずれ、面材釘打部の部分的目地部に著しいずれ、面材釘打部の部分的な浮き上がり、面材隅角部の破損が生じている

□ボード類では、その大部分において釘の浮き上がりが見られ、中には脱落したものも見られる

●建具

□アルミサッシの鍵が破損したり、ビードがはずれたりあるいは開閉が不能になっている

□木製サッシと壁面との間に隙間が生じている

□アルミサッシのガラスが破損している

□アルミサッシが枠ごと外れ、破損している

□アルミドア破損

□木製サッシ破損

□木製建具破損

□全ての建具、ｻｯｼが破損している

●内壁

□内壁周辺部に隙間が生じている

□内壁合板にずれが生じている

□内壁合板に剥離、浮きが見られる

□内壁合板に剥離、脱落の破損が見られる

●外壁・浴室・トイレのタイル等

□外壁、浴室、トイレのタイルの目地に亀裂が生じている

□外壁、浴室、トイレのタイルが剥離を生じている

□クロスが破れている

□外壁､浴室､トイレのタイルが剥落している

□外壁に腐食・蟻害が見られる

７屋根

●不陸

□不陸が見られる

●小屋組

□小屋組の一部に破損が見られる

□小屋組の損傷が著しく、葺材の大部分が損傷を受けている

□下地、小屋根に腐朽が見られる

●瓦

□棟瓦（かんむり瓦、のし瓦）の一部がずれ、破損が生じている。それ以外の瓦の破損はない

□棟瓦のずれ、破損、落下が著しい。それ以外の瓦の破損は少ない。

□棟瓦が全面的にずれ、破損あるいは落下している。その他の瓦もずれが著しい

□瓦がほぼ全面にずれ、破損あるいは落下している

●葺材

□葺材が金属板の場合、ジョイント部にはがれ等の損傷が見られる。

●棟

□破壊が見られる

被災度区分判定調査表（２）	整理番号：　　　　　番　調査者：

３．建物の被災度区分（該当箇所に印をつける）

| 部位 | 損傷項目 | 損傷算定式・被災度ランク | 被災度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基礎 （外周基礎） | 損傷率 | 損傷基礎長（ ｍ（個））外周基礎長（ ｍ（個））×100=（ %） |  |
|  |  | 15％未満 15～30％ 30～65％ 65～85％ 85％以上 □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ |  |
|  | 損傷状況 | □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ |  |
| 床組 （１階床組） | 損傷率 | 損傷床面積（ ㎡（坪））１階床面積（ ㎡（坪））×100=（ %） |  |
|  |  | 10％未満 10～30％ 30～60％ 60～85％ 85％以上 □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ |  |
|  | 損傷状況 | □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ |  |
| 軸組 （１階柱） | 損傷率 | 損 傷 柱（ 本）１階柱本数（ 本）×100=（ %） |  |
|  |  | 10％未満 10～30％ 30～60％ 60～85％ 85％以上 □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ |  |
|  | 損傷状況 | □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ |  |
| 耐力壁 (1階耐力壁) | 損傷率 | 損傷耐力壁長（ ｍ）１階耐力壁長（ ｍ）×100=（ %） |  |
|  |  | 10％未満 10～30％ 30～60％ 60～85％ 85％以上 □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ |  |
|  | 損傷状況 | □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ |  |
| 仕上材 (外壁仕上面) | 損傷率 | 損傷壁面積（ ㎡）外壁面積（ ㎡）×100=（ %） |  |
|  |  | 15％未満 15～40％ 40～65％ 65～85％ 85％以上 □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ |  |
|  | 損傷状況 | □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ |  |
| 屋根 (最上階の屋根) | 損傷率 | 損傷屋根面積（ ㎡）屋根面積（ ㎡ ）×100=（ %） |  |
|  |  | 15％未満 15～40％ 40～65％ 65～85％ 85％以上 □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ |  |
|  | 損傷状況 | □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ |  |
| 総 合 被 災 度 |  |  |  |

被災度区分判定調査は、損傷率と損傷状況という２つの観点から実施する。調査結果は部位ごとに５つの被災度（軽微、小破、中破、大破、破壊）に区分される。損傷率から決まるランクと損傷状況から決まるランクが異なる場合は、被災度の大きい方のランクを当該部位の被災度とする。全部位の被災度の平均値をもって建築物の被災度とする。

但し、基礎，軸組，耐力壁のいずれかの一つでも被災度がⅣ（大破）以上の場合は、建築物の被災度はⅣ（大破）以上とする。

４．気づいた点

| 公表された震度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ （１） | Ⅱ （２） | Ⅲ （３） | Ⅳ （４） | Ⅴ弱 （５弱） | Ⅴ強 （５強） | Ⅵ弱 （６弱） | Ⅵ強 （６強） | Ⅶ （７） |

５．被災度区分による復旧の要否の判定

復旧の要否は下表により決定する。

補強等の要否

| 被災度 地震動の強さ （JMA震度階） | 軽微 | 小破 | 中破 | 大破 破壊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅴ弱（５弱）以下 | △ | × | × | × |
| Ⅴ強（５強） | ○ | △ | × | × |
| Ⅵ弱（６弱） | ○ | ○ | △ | × |
| Ⅵ強（６強）以上 | ○ | ○ | ○ | △ |

○印：補修により復旧するもの

△印：補修または補強により復旧するもの（復旧計画策定に関わる調査の結果に基づき詳細検討が必要）

×印：補強により復旧する、または取り壊すもの（復旧計画策定に関わる調査の結果に基づき詳細検討が必要）