「木造住宅耐震診断報告書」審査前の確認事項【チェックリストver.2】

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物名称 | 様邸（ 協会受託・ 受託外 ） |  | チェック１ | チェック２ |
| 市町村名 |  | 記入年月日 |  |  |
| 担当事務所 |  | 記入者 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　　　認　　　事　　　項 | チェック１ | チェック２ |
| 1 （一財）日本建築防災発行「一般診断法による診断プログラムWee2012 (Win10) **Ver.2.1.0」**を使用し、方法１の「精算法ルート」で算出しましたか。  異なるプログラムの場合→（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |  |  |
| 2 報告書にページ数（通し番号）は付けてありますか。 |  |  |
| 3 劣化状況の調査と写真の整合性はありますか。また、様式２現地調査表とプログラムの劣化点  数は整合していますか。 |  |  |
| 4 写真の位置及び内容は適切ですか。 |  |  |
| 5 屋根、外壁、内部仕上げは適切ですか。（壁倍率根拠） |  |  |
| 6地域係数：Zは合っていますか。 |  |  |
| 7 建物の種別（軽い・重い等）は合っていますか。（屋根仕様・壁仕様） |  |  |
| 8 壁仕様による必要耐力は適切ですか。 |  |  |
| 9 形状割増係数は適切ですか。 |  |  |
| 10 積雪深さによる多雪地域の加算値は適切ですか。 |  |  |
| 11 地盤等の必要耐力の割り増しは適切ですか。 |  |  |
| 12 基礎形式、接合部仕様は適切ですか。 |  |  |
| 13 電算出力の壁位置と壁倍率は平面図と合っていますか。 |  |  |
| 14 平面図に**X方向、Y方向**を表記していますか。 |  |  |
| 15 電算出力の各事項及び最終ページの（注意事項）は記入されていますか。 |  |  |
| 16総合評価の記載は適切ですか。 |  |  |
| 17補強方法「劣化部分の補修」を選択した場合、概算工事費にその額も含めていますか。（単位は一式でも可） |  |  |
| 18「耐震診断・耐震補強をしませんか？」(修正版)は報告書の最後に添付しましたか。 |  |  |

【コメント記入欄】　審査員に伝えたいこと等があればご記入ください。