## 特記仕様書１
木の香るふくしまの家工事特記仕様書 （平成20年度版） | [11 empty] | 3 |  |  |  | 鉄筋の形状 |  |  |  | 4
[16 empty] | ＜立上り＞ |  |  |  |  | 4 | 樹種、生産地及び 製材地 |  | 樹種、生産地および製材地
|  | Ⅰ．工事概要 | [9 empty] | 基 |  |  |  | 上主筋 | ・ D13 ・ （ ） | 下主筋 | ・ D13 ・ （ ） | 木 |  |  |  | 部位 |  | 樹種 |  | 県産材、地域材の使用
|  | 別紙工事概要書による。 | [13 empty] | 補強筋 | ・ D10 ・ （ ） ピッチ(mm) ・ 300 ・ （ ） | [6 empty] | 軸 組 | 土台 | ・ ひのき ・ ひば ・ くり ・ けやき ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材 ・ 指定なし
|  | Ⅱ．工事仕様 | [9 empty] | 礎 |  |  |  | ＜底盤＞ |  |  |  | 工
|  | 1．共通仕様 | [13 empty] | 主筋 | ・ D10 ・ （ ） ピッチ(mm) ・ 300 ・ （ ） | [7 empty] | 火打ち土台 | ・ ひのき ・ ひば ・ くり ・ けやき ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材 ・ 指定なし
|  | 図面及び特記仕様に記載されていない事項は「木の香るふくしまの家工事共通仕様書（平成19年版）」による。 | [9 empty] | 工 |  |  |  | ＜換気口等開口補強＞ |  |  |  | 事
|  | 2．特記仕様 | [13 empty] | 補強筋 | ・ D10 ・ （ ） | [7 empty] | 柱（見え掛り） | ・ すぎ ・ ひのき ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
|  | ○印のついたものを適用する。 | [9 empty] | 事 | [7 empty] | 共
|  | ○印の無いものは※印のあるものを適用する。 | [10 empty] | 9 | べた基礎 |  | べた基礎の形状 | [8 empty] | 柱（見え隠れ） | ・ すぎ ・ ひのき ・ ひば ・ からまつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
|  | ○印と※印のあるもの場合には、共に適用する。 | [13 empty] | ＜立上り＞ |  |  |  | 通
[16 empty] | 高さ(mm) | ・ 400 ・ （ ） | 厚さ(mm) | ・ 150 ・ （ ） | [5 empty] | 胴差、桁 | ・ すぎ ・ まつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
[16 empty] | ＜底盤＞ |  |  |  | 事
[16 empty] | 厚さ(mm) | ・ 150 ・ （ ） | [7 empty] | 筋違い | ・ すぎ ・ からまつ ・ まつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
建築主名 | [6 empty] | 施工者名 | [8 empty] | 鉄筋の形状 |  |  |  | 項
設計者名 | [6 empty] | 設計年月日 | [8 empty] | ＜立上り＞ | [8 empty] | その他主要な部位 | ・ すぎ ・ からまつ ・ まつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
章 | 項 目 |  | 特 記 事 項 | [12 empty] | 上主筋 | ・ （ ） | 下主筋 | ・ （ ）
1 | 1 | 工事範囲 | ・ | 共通仕様書を適用する。（電気設備工事…引き込み口まで、給水・ｶﾞｽ設備工事…本管接続まで | [11 empty] | 補強筋 | ・（ ） ピッチ(mm) ・ （ ） | [6 empty] | 床組 | 床梁 | ・ すぎ ・ からまつ ・ まつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
|  |  |  | 、排水設備工事…流末接続まで） | [11 empty] | ＜底盤＞
共 |  |  | ・ | 共通仕様書を適用しない。（電気設備工事… まで、給水・ｶﾞｽ設備工事… まで | [11 empty] | 主筋 | ・ （ ） ピッチ(mm) ・ （ ） | [7 empty] | 大引 | ・ すぎ ・ からまつ ・ まつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
|  |  |  | 、排水設備工事… まで） | [11 empty] | ＜換気口等開口補強＞
通 | [15 empty] | 補強筋 | ・（ ） | [7 empty] | 根太 | ・ すぎ ・ からまつ ・ まつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
| 2 | 不明、不整合等 | ※ | 設計図と仕様書との記載内容が相違する場合、明記のない場合または疑問が生じた場合は、建築主または | [11 empty] | ※水抜き孔の設置
事 |  | の処理 |  | 工事監理者と協議する。 | [20 empty] | 火打ち梁 | ・ すぎ ・ からまつ ・ まつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
|  |  | ※ | 現場の納まり、取合わせその他の関係で、材料の取付け位置または取付け工法を変えるなどの軽微な変更は、 | [8 empty] | 10 | くい地業基礎 | ・ | 柱状改良杭工法（ ・ 乾式 ・ 湿式）
項 |  |  |  | 建築主または工事監理者と協議して行う。 | [11 empty] | 混合比（水 ％ 固化材 ％） | [8 empty] | その他 | ・ すぎ ・ からまつ ・ まつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
|  |  | ※ | 契約の関連工事については、関係者は相互に協議のうえ、工事完成に支障のないように処理する。 | [11 empty] | 杭の直径（ ・ 400mm ・ 500mm ・ 600mm ・ mm ）
[16 empty] | 杭長（ ｍ） | [7 empty] | 小屋組 | 梁（丸太） | ・ まつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
| 3 | 完成時の提出図書 | ※ | 次のものを提出する。 | [20 empty] | 梁（丸太以外） | ・ すぎ ・ まつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
|  |  |  | ア 完成した住宅の配置図、平面図、立面図 | [10 empty] | ・ | 鋼管杭（仮定ﾒｰｶｰ名： ） | [8 empty] | 母屋 | ・ すぎ ・ まつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
|  |  |  | イ 屋根、外壁、サッシ等、浴室ユニット、洗面ユニット、台所ユニット、電気設備、換気設備、給水給湯設備 | [11 empty] | 鋼管杭径（ mm） | [8 empty] | 垂木 | ・ すぎ ・ まつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
|  |  |  | その他住宅の維持管理に必要とする資料 | [11 empty] | 鋼管肉厚（ mm） | [8 empty] | その他 | ・ すぎ ・ まつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
|  |  |  | ウ 共通仕様書1.2.2（工事記録）による工事の記録 | [11 empty] | 杭長（ ｍ） | [7 empty] | 造作材 | 生地表し | ・ すぎ ・ ひのき ・ ひば ・ まつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
| 4 | 工事検査 | ※ | 共通仕様書1.2.3工事検査による。（木の香るふくしまの家工事共通仕様書検査ﾁｪｯｸｼｰﾄ活用） | [10 empty] | ・ | その他 | （ ） | [7 empty] | 表面塗装 | ・ すぎ ・ まつ ・ （ ） |  | ・ 県産材 ・ 地域材
|  |  | ※ | 木の香るふくしまの家工事工事履歴書による
[13 empty] | 11 | 腰壁 |  | 腰壁の形状 | [7 empty] | 県産材：福島県内の森林から生産され、かつ、福島県内で製材・加工された木材をいう。
| 5 | 現場管理 | ※ | 火災保険の加入 | [5 empty] | （保険法人名： ） | [5 empty] | ＜立上り＞ | [7 empty] | 地域材：福島県内で製材・加工された木材をいう。
|  |  | ※ | 住宅瑕疵担保責任履行法への対応（ ・ 保険 ・ 供託 ） | [5 empty] | （保険法人名： ） | [5 empty] | 高さ(mm) | ・ （ ） | 厚さ(mm) | ・ （ ）
[16 empty] | ＜底盤＞ |  |  |  |  | 5 | 集成材等 |  | 品質 | ・ 構造用集成材は、JAS（構造用集成材） |  |  | ・（その他 ）
| 6 | 発生材の処分 |  | 建設副産物 | 処理方法 |  |  |  |  | 受入れ施設名 | [5 empty] | 厚さ(mm) | ・ （ ） | [7 empty] | ・ 造作用集成材は、JAS（集成材）
[5 empty] | ・再資源化・中間・最終（一般）・最終（特別管理産業廃棄物） | [10 empty] | 鉄筋の形状 | [8 empty] | ・ 化粧ばり造作用集成材は、JAS（集成材）
[5 empty] | ・再資源化・中間・最終（一般）・最終（特別管理産業廃棄物） | [10 empty] | ＜立上り＞ | [8 empty] | ・ 化粧ばり造作用集成柱は、JAS（集成材）
[5 empty] | ・再資源化・中間・最終（一般）・最終（特別管理産業廃棄物） | [10 empty] | 上主筋 | ・ （ ） | 下主筋 | ・ （ ） |  |  |  |  | 集成材使用箇所（ ）
2 | 1 | ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ | ※ | 図示 BM（ mm） ・ 現状平均地盤高（ mm） | [11 empty] | 補強筋 | ・（ ） ピッチ(mm) ・ （ ） | [6 empty] | 等級（ 等級） |  | 樹種名（ ）
|  |  |  | ・ 木杭 ・ コンクリート杭 ・ 固定物（ ） | [11 empty] | ＜底盤＞ | [7 empty] | ・揮発性有害化学物質放散等級F☆☆☆☆（同等品： ・ ）
仮 | [15 empty] | 主筋 | ・ （ ） ピッチ(mm) ・ （ ） | [6 empty] | 見付材面（ ） |  |  | ※寸法は図示による。
| 2 | 足場設置 | ※ | 二足足場 ・ （ ）
設 | [12 empty] | 12 | 土間コンクリート | ・ | 土間の厚み | （ ） |  |  |  | 6 | 合板等 | ・ | 普通合板JAS（普通合板） 接着程度１類以上（ 類） | 表面品質２等以上（ 等）
| 3 | 仮囲い、飛散防止 | ※ | 仮囲い | [10 empty] | ・ | 鉄筋の形状 | （ ）
工 |  |  |  | ・ 波板 ・ 万能板 ・ その他（ ） | [18 empty] | ・ | 構造用合板JAS（構造用合板）内部接着程度１類以上（ 類） | 外部接着程度特類以上（ 類）
|  |  | ※ | 養生シート | [8 empty] | 13 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ・ | 埋込み工法 |  | ・ | 打込み工法
事 |  |  |  | ・ ネット ・ 防音シート | [11 empty] | 設置間隔 2F：2.7m以内 3F：2m以内 |  |  | 設置間隔（ ｍ以内） |  |  |  | ・ | 構造用パネルJAS（構造用パネル）（ 等級）
[16 empty] | 埋め込み長さ： ※250mm以上 |  |  | 埋め込み長さ： ・ （ mm） |  |  |  | ・ | パーティクルボードJAS A 5908（ 等級）
| 4 | 仮設設備 | ・ | 工事用水道 構内利用（ ・ できる ・ できない ）
|  |  | ・ | 工事用電力 構内利用（ ・ できる ・ できない ） | [10 empty] | ・ | ホールダウン専用アンカーボルト |  |  |  |  | 7 | 釘・接合金物 |  | 釘
[16 empty] | 埋め込み長さ： ※300mm以上 | [6 empty] | ※ | ＪＩＳ規格適合品
3 | 1 | 地盤の確認 | ※ | 地質調査（方法： ） | [11 empty] | 施工範囲 | [6 empty] | ・ | その他（ ）
貸与資料（ ）
基 |  |  | ※ | 施工時敷地地盤の確認（土質： 設計耐力： kN/m2） | [8 empty] | 14 | 床下換気口 | ・ | 床下換気口 |  | ・ ねこ土台 | [5 empty] | 接合金物
|  |  | ・ | 地盤改良 | [11 empty] | 有効換気面積 ※ 300cm2以上 |  | 有効換気面積 ※75cm2/ｍ以上 |  |  |  |  | ※ | Ｚマーク表示金物
礎 | [15 empty] | 間隔 ※4ｍ以内 | [6 empty] | ・ | その他（ ）
| 2 | 埋め戻し | ・ | 構内発生土 ・ 購入土
工 |  |  | ・ | 機械締固め（30cm以内） ・ （ ） | [16 empty] | 8 | 腐れ・しろあり対策 |  | 土台の樹種対策
[13 empty] | 15 | 床下防湿 | ・ | 防湿用ｺﾝｸﾘｰﾄ | 厚さ ※60mm以上 | [5 empty] | ・ | （ ・ ひのき ・ ひば ・ くり ・ けやき）
事 | 3 | 地ならし | ・ | 建物周囲1ｍ ・ （ ｍ） | [10 empty] | ・ | 防湿ﾌｨﾙﾑ | [6 empty] | ・ | 木材保存剤処理材（ ）
[16 empty] | ・ 住宅用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系防湿ﾌｨﾙﾑ(JIS A 6930) （厚さ mm） | [6 empty] | ・ | その他
| 4 | 地業工事 | ・ | 砂利地業（ ・ 砕石 ・ 砂利 ・ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ） ・ （ ） | [11 empty] | ・ 包装用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ(JIS Z 1702) （厚さ mm）
|  |  |  | 厚さ(mm) | ・ 60 ・ （ ） |  |  | 幅(mm) |  | ・ （ ） | [5 empty] | ・ 農業用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ(JIS Z 6781) （厚さ mm） | [7 empty] | 地表面からの高さ1.0ｍ以内の木材対策
[23 empty] | ・ | 木材保存剤塗り（ ）
[13 empty] | 14 | 床下地面の防蟻対策 | ・ | 薬剤処理による場合 | [6 empty] | ・ | 土台用加圧式防腐処理木材（ ）
| 5 | 捨てコンクリート |  | 厚さ(mm) | ・ 30 ・ （ ） |  | ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) |  | ・ 18 ・ （ ） | [6 empty] | ・ （社）日本しろあり対策協会または（社）日本木材保存協会規格によるものとする。 | [6 empty] | ・ | 外壁通気構造
|  |  |  | 強度（N/mm2） | ・ 18 ・ （ ） | [10 empty] | ・ （社）日本しろあり対策協会「防除施工標準仕様書」に準ずる。 | [6 empty] | ・ | 真壁構造+軒の出90cm
|  |  |  | 幅(cm) | ・ （ ） | [10 empty] | （想定薬剤名： ）
[15 empty] | ・ | その他による場合 |  |  |  | 5 | 1 | 土台 |  | 材種
| 6 | 基礎の材料 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ呼び強度 (N/mm2） | ・ 24 ・ 27 ・ （ ） | ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) | ※ 18 |  | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ の種類 |  | ・ Ⅰ種 ・ Ⅱ種 |  |  |  |  | ・（ ） | [7 empty] | ※（ ・ ひのき ・ ひば ・ くり ・ けやき）
[7 empty] | ・ （ ） |  |  |  |  | 4 | 1 | 仕上げ加工 | ・ | 熟練した大工による手加工の箇所 | [7 empty] | ・ 上記同等（ ）
[16 empty] | ・ 和室 ・ （ ） |  |  |  | 木 |  |  |  | 寸法
[12 empty] | 木 |  |  | ・ | 自動かんなによる機械加工の箇所 |  |  |  | 工 |  |  |  | ・120ｘ120 ・ 105ｘ105 ・ （ ）
| 7 | 基礎の構造 | ・ | 布基礎（長期許容応力度30ｋN/m2以上） | [7 empty] | 工 |  |  |  | ・ （ ） |  |  |  | 事
|  |  | ・ | べた基礎（長期許容応力度20ｋN/m2以上） | [7 empty] | 事 | 2 | 製材 | ・ | 構造用の製材は、JAS（針葉樹の構造用製材）に定める目視等級区分の２等級以上 ・ （ 等級） |  |  |  | 各 | 2 | 柱 |  | 材種
|  |  | ・ | くい地業を用いた基礎（長期許容応力度20ｋN/m2以下）） | [7 empty] | 共 |  |  | ・ | 造作用の製材は、JAS（針葉樹の造作用製材）に定める小節以上 ・ （ ） |  |  |  | 部 |  |  |  | ※（ ・ ひのき ・ ひば ・ すぎ ・ からまつ）
[12 empty] | 通 |  |  | ・ | 針葉樹下地用製材は、JAS（針葉樹の下地用製材）に定める２級以上 ・ （ 等級） |  |  |  | 仕 |  |  |  | ・ 上記同等（ ）
| 8 | 布基礎 |  | 布基礎の形状 | [7 empty] | 事 |  |  | ・ | 広葉樹製材は、JAS（広葉樹製材）に定める１等以上 ・ （ 等） |  |  |  | 様 |  |  |  | 寸法
|  |  |  | ＜立上り＞ | [7 empty] | 項 |  |  | ・ | 丸太は、JAS（素材）の1等以上 ・ （ 等） | [7 empty] | ・120ｘ120 ・ 105ｘ105 ・ 135 ・（ ）
|  |  |  | 高さ(mm) | ・ 400 ・ （ ） |  |  | 厚さ(mm) |  | ・ 150 ・ （ ）
|  |  |  | ＜底盤＞ | [8 empty] | 3 | ひび割れ防止等措置 | ・ | 含水率 構造材 ※ 20％以下 ・ （ ％以下） |  | 造作材 ※ 18％以下 ・ （ ％以下） |  |  | 3 | 胴差、桁、はり等 | ※ | 梁材等を福島県産すぎ材とする場合は、福島県林業研究センター作成の「県産スギスパン表」による。
|  |  |  | 幅(mm) | ・ 450 ・ （ ） |  |  | 厚さ(mm) |  | ・ 150 ・ （ ） |  |  |  |  | ・ | 含水率測定方法 | ・ 高周波水分計 ・ （ ） | [5 empty] | ※ | 標準仕様によらない場合は、図示による。
工事設計図 | [11 empty] | 設計者 | [7 empty] | 図面名称 | [5 empty] | 設計年月 | 年 月 |  | 図面番号
木の香るふくしまの家特記仕様書（1）
No．

## 特記仕様書２
6 | 1 | 適用の範囲 | ※ | 金属板葺、スレート波板葺、粘土瓦葺、及びとい工事に適用する。 |  |  |  |  | 8 | 1 | ラス下地の材料 | ※ | 防水紙は、JIS A 6111（透湿防水シート） | [5 empty] | 11 | 1 | 塗装材料 | ※ | 揮発性有害化学物質放散等級F☆☆☆☆（同等品： ）
|  |  | ・ | 銅および銅の合金の板を使用する金属板葺の場合は次による。 |  |  |  |  | 左 |  |  | ・ | メタルラスJIS A 5505（メタルラス）の波形ラス1号（質量0.7kg／㎡、綱目寸法16mm×32mm以下）で | [8 empty] | ・ | 揮発性有害化学物質放散等級F☆☆☆（使用部位： 材料名： ）
屋 |  |  |  | （メーカー名： 仕様： ） | [8 empty] | 防錆処理をしたもの | [5 empty] | 塗
| 2 | 下ぶき工事 | [6 empty] | 官 |  |  | ・ | ワイヤラスJIS A 5504（ワイヤラス） | [6 empty] | 2 | 塗り見本 | ※ | あらかじめ塗り見本を提出し、建築主または工事監理者の承諾を受ける
根 |  |  | ・ | アスファルトルーフィングは、JIS A 6005（アスファルトルーフィングフェルト） | [7 empty] | ・ | 特殊ラスの品質は、0.7kg／㎡以上とし、防錆処理をしたもの | [5 empty] | 装 |  |  |  | また、必要に応じて施工面に見本塗りを行う。
|  |  |  | （ ・ アスファルトルーフィング940以上 ・ 改質アスファルトルーフィング） |  |  |  |  | 工 |  |  | ・ | ラスシートJIS A 5524（ラスシート）に適合するLS1（非耐力壁）およびLS4（耐力壁）の角波亜鉛鉄板ラス
工 |  |  | ・ | 合成高分子系ルーフィングは、JIS A 6008（合成高分子系ルーフィングシート） | [14 empty] | 工 | 3 | 塗装の種類 |  | 適用 | 種類 |  |  | 施工箇所
|  |  |  | （ 種類： ） |  |  |  |  | 事 | 2 | 左官工事の種類・箇所 | ※ | 左官工事の種類・箇所については、仕上げ表による。 |  |  | ※標準仕様によらない場合は、図示による。 | [6 empty] | ・ | 合成樹脂調合ペイント塗り
事 | [8 empty] | 9 | 1 | 外部建具の性能 | ・ | 耐風圧性能 | [5 empty] | 事 |  |  |  | ・ | 合成樹脂エマルションペイント塗り
| 3 | かわら棒ぶき |  | かわら棒の間隔 | [8 empty] | ・ サッシ JIS A 4706 | [9 empty] | ・ | クリヤラッカー塗り
|  |  | ・ | 350mm | ・ 450ｍｍ | ・ （ mm） |  |  | 建 |  |  |  | ・ ドアセット JIS A 4702 | [9 empty] | ・ | 油性ステイン塗り
[13 empty] | ・ （ ） | [9 empty] | ・ | 油性ステイン合成樹脂ワニス塗り
[9 empty] | 具 |  |  | ・ | 気密性能 | [9 empty] | ・ | 自然素材塗料塗り（ ）
| 4 | 瓦の工法 | ※ | 2枚目までは全数結束 | [8 empty] | ・ サッシ JIS A 4706 | [9 empty] | ・
|  |  | ・ | ちどり緊結工法 |  |  |  |  | 工 |  |  |  | ・ ドアセット JIS A 4702 | [9 empty] | ・
|  |  | ・ | 全数緊結工法 | [8 empty] | ・ （ ）
[9 empty] | 事 |  |  | ・ | 水密性能
| 5 | 雨どい | ・ | 硬質塩化ビニル雨どいJIS A 5706(硬質塩化ビニル管) | [8 empty] | ・ サッシ JIS A 4706
|  |  | ・ | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板どい（ ・ 高耐食耐候性外装用（A種） | [8 empty] | ・ ドアセット JIS A 4702
[6 empty] | ・ 一般外装用（B種）） いずれも両面塗装品 | [6 empty] | ・ （ ）
|  |  | ・ | 金属板の板厚0.35mm以上 ・（ mm） | [7 empty] | ・ | 断熱性能
（性能値（熱貫流率）： W/(m2・K） ）
| 6 | 雨水の処理 |  | 雨どいの下部 | [7 empty] | ・ | 遮音性能
|  |  | ・ | 落しどいとし、排水管に落とし込み | [8 empty] | ・ サッシ JIS A 4706 | [5 empty] | 12 | 1 | 各部の仕様 | ※ | 標準仕様によらない場合は、図示による。
|  |  | ・ | コンクリート製の問い受け設置 | [8 empty] | ・ ドアセット JIS A 4702
[13 empty] | ・ （ ） | [5 empty] | 電 | 2 | 電気給湯設備 | ・ | 省エネ仕様
[12 empty] | ・ | 防火性能（建築基準法の規定による） | [9 empty] | 給湯器メーカー、仕様（ ）
[13 empty] | （防火設備 （ ）箇所） | [5 empty] | 気
[12 empty] | ・ | 防犯性能（「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が定めた建物部品の | [6 empty] | 3 | 照明機器 | ・ | 省エネ仕様
[13 empty] | 防犯性能試験の規定による。） | [5 empty] | 設 |  |  |  | 使用箇所（ ）
[10 empty] | 2 | 内部建具 | ・ | 揮発性有害化学物質放散等級F☆☆☆☆（同等品： ） | [5 empty] | 備
[10 empty] | 3 | 板ガラスの種類 | ・ | 合わせガラス ・ 強化ガラス ・ 複層ガラス ・ 熱線吸収ガラス ・ 熱線反射ガラス | [5 empty] | 工
[12 empty] | ・ | フロートガラス | ・ 型板ガラス | ・ 網入りガラス
[12 empty] | ※ | 施工箇所は図示による。 | [5 empty] | 事
[9 empty] | 10 | 1 | シックハウス対策 |  | 内装工事材料
[12 empty] | ※ | 揮発性有害化学物質放散等級F☆☆☆☆（同等品： ）
[9 empty] | 内 |  |  | ・ | 揮発性有害化学物質放散等級F☆☆☆（使用部位： 材料名： ）
[9 empty] | 外 | 2 | 外壁内通気措置 | ※ | 防風材JIS A 6111（透湿防水シート） ・（ ） | [5 empty] | 13 | 1 | 各部の仕様 | ※ | 標準仕様によらない場合は、図示による。
通気構造等は次のいずれかとする。
[9 empty] | 装 |  |  | ・ | 外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造 | [5 empty] | 給 | 2 | 給水・給湯配管材料 |  | ＜給水・給湯配管材料の品質は次による。＞
7 | 1 | 断熱性能 | ・ | 省エネ対策等級4相当 | [8 empty] | ・土台の水切部から軒天井見切縁に通気できる構造 | [9 empty] | 呼称 |  | 規格 |  |  | 施工箇所
|  |  | ・ | 省エネ対策等級3相当 |  |  |  |  | 工 |  |  |  | ・土台の水切部から天井裏を経由し、小屋裏換気孔に通気できる構造 | [5 empty] | 排
断 |  |  | ・ | 省エネ対策等級2相当 | [8 empty] | （外壁仕上げ材及びその下地工法、土台水切り、見切り縁などは外壁内通気に支障ないもの）
[9 empty] | 事 |  |  | ・ | 外壁材を板張りとし、直接通気を可能とする構造 | [5 empty] | 水
熱 | 2 | 地域区分 |  | 地域区分 （ ） |  | 共通仕様書P57（図７０１）参照 | [6 empty] | （外壁板張りは、共通仕様書10.2.1（木板張り）とし、水蒸気の放出が可能な構造）
設
工 | [9 empty] | 3 | 小屋裏換気 | ※ | 小屋裏空間が生じる場合、小屋裏換気孔を独立した小屋裏ごとに２カ所以上、換気に有効な位置に設ける。 | [9 empty] | ライニング鋼管を使用する場合の水温は85℃以下とする。
[13 empty] | （天井面ではなく屋根面に断熱材を施工する場合は除く。） | [5 empty] | 備
事 | 3 | 断熱材の種類と厚さ | ・ | 気密住宅とする場合 ・ 気密住宅としない場合 | [7 empty] | 換気孔の有効換気面積等は、次のいずれかによる。 | [10 empty] | ＜給水・給湯配管継手の品質は次による。＞
|  |  |  | 断熱材の厚さ 部位 |  | 必要な熱抵抗値 | 断熱材の種類 | 断熱材の 厚み(mm) |  |  |  | ・ | 両妻壁にそれぞれ換気孔（吸排気両用）を設ける場合は、換気孔をできるだけ上部に設け、 | [5 empty] | 工 |  |  |  | 呼称 |  | 規格 |  |  | 施工箇所
|  |  |  | 部位 | [8 empty] | 換気孔の面積の合計は、天井面積の1／300以上
|  |  |  | 屋根または天井 | 屋根 | [6 empty] | ・ | 軒裏に換気孔（吸排気両用）を設ける場合は、換気孔の面積の合計を天井面積の1／250以上 | [5 empty] | 事
[5 empty] | 天井 | [6 empty] | ・ | 軒裏に吸気孔を、妻壁に排気孔を、垂直距離で900mm以上離して設ける場合は、それぞれの換気孔の
|  |  |  | 壁 | 真壁造 | [7 empty] | 面積を天井面積の1／900以上
[5 empty] | 大壁造 | [6 empty] | ・ | 排気筒その他の器具を用いた排気孔は、できるだけ小屋裏項部に設け、排気孔の面積は、天井面積の
|  |  |  | 床 | 外気に接する部分 | [7 empty] | 1／1,600以上、軒裏に設ける吸気孔の面積は、天井面積の1／900以上
[5 empty] | その他の部分 | [6 empty] | ・ | 軒裏に吸気孔を設け、かつ、棟部に排気孔を設ける場合は、吸気孔の面積を天井面積の1／900以上
|  |  |  | 土間床等 の外周部 | 外気に接する部分 | [7 empty] | 排気孔の面積を天井面積の1／1,600以上 | [6 empty] | 3 | 配管 | ・ | 給水管の地中埋設深さ（ mm）
[5 empty] | その他の部分 | [7 empty] | ※ 雨、雪、虫等の侵入防止ｽｸﾘｰﾝを設置
|  |  |  | 基礎断熱の部分 | その他の部分 | [14 empty] | 4 | 防露、保温工事 |  | ＜防露・保温の品質は次による。＞
|  |  |  | ※ 防風材は、JIS A 6111（透湿防水シート）とする。 | [5 empty] | 4 | 外壁張り | ※ | 標準によらない場合は図示による。 | [9 empty] | 呼称 |  | 規格 |  |  | 施工箇所
| 4 | 防湿材 | ・ | JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フイルム） | [5 empty] | 5 | タイル工事 |  | タイルの仕様、寸法、部位・工法、施工箇所は次による。
|  |  | ・ | JIS Z 1702（包装用ポリエチレンフィルム） | [8 empty] | 仕様 |  | 寸法 | 部位・工法 |  | 施工箇所
|  |  | ・ | JIS K 6781（農業用ポリエチレンフィルム） | [8 empty] | ・ 磁器 ・ せっ器 ・ 陶器 |  |  | 床
|  |  | ・ | 0.007mm以上の厚さのアルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたもの | [8 empty] | ・ 磁器 ・ せっ器 ・ 陶器 |  |  | 床
|  |  | ・ | 透湿度が24時間当り75g/㎡以下のアスファルトコートクラフト紙 | [8 empty] | ・ 磁器 ・ せっ器 ・ 陶器 |  |  | 床
[13 empty] | ・ 磁器 ・ せっ器 ・ 陶器 |  |  | 壁： ・ 積上 ・ 圧着 ・ ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ ・ 接着剤 |  |  |  | 5 | 給湯設備 | ・ | 省エネ仕様
| 5 | 断熱材の施工 |  | 基礎の断熱工法の場合の腐れ、しろあり対策 | [8 empty] | ・ 磁器 ・ せっ器 ・ 陶器 |  |  | 壁： ・ 積上 ・ 圧着 ・ ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ ・ 接着剤 | [6 empty] | 給湯器メーカー、仕様（ ）
|  |  | ・ | 床下全面にJIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）等厚さ0.1mm以上敷詰め | [8 empty] | ・ 磁器 ・ せっ器 ・ 陶器 |  |  | 壁： ・ 積上 ・ 圧着 ・ ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ ・ 接着剤
|  |  |  | 防湿フィルム重ね幅300mm以上、防湿フィルム全面をコンクリートまたは乾燥した砂厚さ50mm以上押さえ | [15 empty] | 6 | 設備器具 | ・ | システムキッチン
|  |  | ・ | 床下全面厚さ100mm以上コンクリート打設 | [5 empty] | 6 | 床張り工事 |  | 床張りの種類、仕様、寸法、施工箇所は次による。 | [9 empty] | メーカー、仕様 （ ）
|  |  | ・ | 鉄筋コンクリート造べた基礎（厚さ100mm以上で防湿コンクリートを兼用） | [8 empty] | 種類 | 仕様 |  |  | 寸法 | 施工箇所 |  |  |  | ・ | 浴室ユニット
|  |  | ・ | 基礎と鉄筋により一体となっている内部土間ｺﾝｸﾘｰﾄ等（厚さ100mm以上防湿コンクリート兼用） | [8 empty] | 床板下地 | ・ 挽板 ・ 合板 ・ ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ ・二重床 |  |  | 厚さ mm | [5 empty] | メーカー、仕様 （ ）
[13 empty] | 床板下地 | ・ 挽板 ・ 合板 ・ ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ ・二重床 |  |  | 厚さ mm |  |  |  |  | ・ | 衛生陶器
| 6 | 気密工事 | ・ | 充填工法 |  |  | （省エネ対策等級 ・ 4等級 ・ 3等級） | [5 empty] | 普通床板 | 床板樹種： |  |  | ※厚さ15mm ・（ ） | [5 empty] | メーカー、仕様 （ ）
|  |  | ・ | 繊維系断熱材の外張工法 |  |  | （省エネ対策等級 ・ 4等級 ・ 3等級） | [5 empty] | フローリング | 種類： |  |  | 厚さ mm |  |  |  |  | ・ | 洗面化粧ユニット
|  |  | ・ | 発泡プラスチック系断熱材の外張工法 |  |  | （省エネ対策等級 ・ 4等級 ・ 3等級） | [5 empty] | フローリング | 種類： |  |  | 厚さ mm | [5 empty] | メーカー、仕様 （ ）
|  |  | ・ | その他（ ） | [8 empty] | 畳 | 種類： |  |  | 厚さ mm
[13 empty] | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ | 種類： |  |  | 厚さ mm |  |  | 7 | 浄化槽等工事 | ・ | 下水道接続
| 7 | 開口部の断熱性能 |  | （省エネ対策等級 ・ 4等級 ・ 3等級） | [8 empty] | ビニル床シート | 種類： |  |  | 厚さ mm |  |  |  |  | ・ | 浄化槽接続
メーカー、仕様 （ ）
| 8 | 開口部の日射侵入 |  | （省エネ対策等級 ・ 4等級 ・ 3等級） | [5 empty] | 7 | 内壁・天井合板等 | ※ | 内壁、天井の種類・箇所については、仕上げ表による。 | [8 empty] | ・ | 改良便槽接続
|  | 防止措置 | [8 empty] | ・仕上壁紙貼 | ※ | 標準仕様によらない場合は、図示による。 | [9 empty] | メーカー、仕様 （ ）
工事設計図 | [8 empty] | 設計者 | [9 empty] | 図面名称 | [6 empty] | 設計年月 | 年 月 |  | 図面番号
[19 empty] | 木の香るふくしまの家特記仕様書（2） | [9 empty] | No．

## 特記仕様書３
14 | 1 | 換気設備機器 |  | ＜ダクト類の品質は次による。＞ |  |  |  | 15 | 1 | 各部仕様 | ※ | 標準仕様によらない場合は、図示による。
|  | 及び材料 |  | 呼称 |  | 規格 | 施工箇所
換 | [7 empty] | 外 | 2 | 擁壁 | ※ | 擁壁2ｍを超える場合には、工作物の確認申請を要する。
[11 empty] | ※ | 内径75mm程度の水抜き穴3m2当たり1箇所以上を設ける。
気 | [7 empty] | 構 |  |  | ※ | 擁壁の裏面の水抜き穴周辺に砂利等を詰める。
設 | [7 empty] | 工 | 3 | 舗装 | ・ | コンクリート舗装
構成および厚さ
備 | [7 empty] | 事 |  |  |  | 表層 | （設計基準強度 N/mm2） |  | （スランプ cm）
|  |  |  | ＜ダクト類の継手の品質は次による。＞ | [8 empty] | （組骨材の最大寸法 mm） |  | （厚み mm）
工 |  |  |  | 呼称 |  | 規格 | 施工箇所
[12 empty] | 上層 | （材料 ） |  | （厚み mm）
事
・ | [11 empty] | 下層 | （材料 ） |  | （厚み mm）
ガ
[11 empty] | ・ | インターロッキング舗装
ス | [11 empty] | （インターロッキングブロックの品質： ）
（厚み mm）
設
| 2 | 居室等の換気 | ・ | 第1種換気 | （給気機設置室： 排気機設置室 ） | [6 empty] | サンドクッション ※30mm |  | ・ （ mm）
備 |  |  | ・ | 第2種換気 | （給気機設置室： 排気口設置室 ）
|  |  | ・ | 第3種換気 | （給気口設置室： 排気機設置室 ） | [6 empty] | 上層 | （材料 ） |  | （厚み mm）
工
| 3 | 天井裏等への換気 |  | 居室の換気は次のいずれかとする。 | [7 empty] | 下層 | （材料 ） |  | （厚み mm）
事 |  |  | ・ | 第１種換気設備で給気量を排気量より多くしたもの
・ |  |  | ・ | 第２種換気設備
そ |  |  | ・ | 第３種換気設備で、天井裏等よりダクトを用いて排気機に接続したもの、または天井裏等に専用の
排気機を設けたもの
の
他 | 4 | ｶﾞｽ設備工事 | ・ | 都市ガス ・液化石油ガス
＜管の品質は次による。＞
設 |  |  |  | 呼称 |  | 規格 | 施工箇所
備
工
事
＜継手の品質は次による。＞
|  |  |  | 呼称 |  | 規格 | 施工箇所
| 5 | 住宅用火災警報器 |  | 呼称 |  | 規格 | 施工箇所
| 6 | 太陽光発電装置 |  | メーカー、仕様 （ ）
工事設計図 | [7 empty] | 設計者 | [7 empty] | 図面名称 | 設計年月 | 年 月 | 図面番号
木の香るふくしまの家特記仕様書（3）
No．