木の香るふくしまの家工事履歴確認シート（電気設備編）

このシートは、一般的な木造住宅建設を想定し示していますので、建築主、工事監理者、施工者間で十分協議して選択、あるいは添削して使用してください。

| チェックシート記入者名（施 工 者： ） 工事検査員名（工事監理者： ） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 電気設備等工事 |  |  |
| 仮設工事 | □既存架空電線の保護 □工事用電力の引き込み □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| 基礎配管工事 | □基礎下の配管埋設 □埋設配管立ち上げ □スリーブ位置 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| 木部配管工事 | □構造用面材の開口位置 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| 断熱部配管工事 | □配管施工による防湿材欠損状況の確認 □壁配管の防露措置 □敷設位置 □埋込照明器具の断熱仕様 □防湿気密層の連続の確認 □局部処理の確認 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| 電力設備工事 | □省エネルギー型照明器具の選定 □湿気を考慮した絶縁接続 □ケーブル接続部の非露出確認 □建設性能を低下させない配管施工 □釘打ち等損傷が想定される部分の金属管保護 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |