木の香るふくしまの家工事履歴確認シート（給排水設備編）

このシートは、一般的な木造住宅建設を想定し示していますので、建築主、工事監理者、施工者間で十分協議して選択、あるいは添削して使用してください。

| チェックシート記入者名（施 工 者： ） 工事検査員名（工事監理者： ） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 給排水設備等工事 |  |  |
| 仮設工事 | □工事用水道の設置 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| 給水・給湯工事 | □外部配管埋設深さ確認 □凍結深度さ確認 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| 基礎配管工事 | □基礎下の配管埋設 □埋設配管立ち上げ □スリーブ位置 □構造耐力上主要なコンクリート部分を避けた埋設 □コンクリート埋設部のサヤ管等の工法 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| 木部配管工事 | □構造用面材の開口位置 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| 断熱部配管工事 | □配管施工による防湿材欠損状況の確認 □壁配管の防露措置 □敷設位置 □防湿気密層の連続の確認 □局部処理の確認 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| 給水・給湯設備工事 | □水道直結機器の必要水圧確認 □建築性能を低下させない配管施工 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| 排水設備工事 | □排水管勾配（φ75未満1/50） □ 〃 （φ75以上1/100） □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| 衛生設備工事 | □器具の節水型仕様の確認 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |