木の香るふくしまの家工事履歴確認シート（換気設備等編）

このシートは、一般的な木造住宅建設を想定し示していますので、建築主、工事監理者、施工者間で十分協議して選択、あるいは添削して使用してください。

| チェックシート記入者名（施 工 者： ） 工事検査員名（工事監理者： ） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 換気設備工事・ガス等設備工事・その他設備工事 |  |  |
| 基礎配管工事 | □床暖房と基礎断熱工法の摺り合わせ □スリーブ位置 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| 木部配管工事 | □構造用面材の開口位置 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| 断熱部配管工事 | □配管施工による防湿材欠損状況の確認 □壁配管の防露措置 □敷設位置 □燃焼系機器の仕様確認 □防湿気密層の連続の確認 □局部処理の確認 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| 局部換気設備工事 | □機械換気の必要箇所の確認 □換気計算 □給気ダクト断熱被覆 □外壁側排気ダクト断熱被覆 □建築性能を低下させない配管施工 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| ガス設備工事 | □防食処理の確認 □ガス漏れ警報器の設置 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |
| その他設備工事 | □住宅用火災警報器の設置 □その他（ ） | □写真 …第 号 □報告書 …第 号 □その他（ ）… P○○ 【検査日】 ／ ／ 【検査結果】良・否 （ ） |